## Mural Led Auditorio
Aplicabilidad | Para interiores (Indoor)
Rango
Pixel pitch | Entre 1.5 mm y 1. 9 mm
Mínimo
Brillo | 600 nits
| horizontal | Vertical
Angulo de visión | mínimo 160° +/-6° (con 50 % de brillo) | mínimo 160° +/-6° (con 50 % de brillo)
| Horizontal | Vertical
Tamaño | entre 3,66 m y 4,27 m | entre 2,06 m y 2,40 m
Mínimo
Procesador de profundida | 20bits
Mínimo
Uniformidad del brillo | 95%
Mínimo
Vida útil (horas a brillo 50%) | 100000
Mínimo
Tipo de IP | IP20
Mínimo
HDR | HDR10, HDR10+ o HDR10 PRO
Mínimas
Certificaciones | RoHS, clase A
Mínimas
Garantía | 3 años | *Opcional garantía extendica de 2 años +
Controlador | De la misma marca del fabricante de los paneles
Kit de montaje | Debe ser el del fabricante o avalado por este
Elementos adicionales | áire acondicionado o sistema de refrigueración que garantice la óptima refrigeración de los equipos
Agregar a la oferta dos paneles led, para cubrir remplazos inmediatos por daños
Servicios especializados y adecuación | Instalación, Configuración y Puesta en Marcha.
Mantenimiento preventivo (Anual).
Mantenimiento Correctivo durante la garantía del Equipo.
demolicion en muro en drywall m2
Suministro e instalacion de muro en drywall doble cara m2
Suministro y aplicación de pintura tipo 1 m2
Aperturas de regatas en muro ml
Suministro e instalacion de refuerzos en madera
Suministro e instalacion de tuberia EMT 1" ml
Suministro e instalacion de cajas de paso
Trasiego de materiales y escombros
Proteccion de areas
Retiro de escombro
Aseo
Traslado puntos de datos
Traslado puntos de energía regulada
Suministro e instalación de tuberia EMT de 3/4" ml
Consumibles

## Salas de Reuniones
Caracteristicas | Cantidad
Monitor IDB LED Touch 75" con base de montaje y adecuación en sala. | 2
Solución de video conferecia para sala medianas de 10 a 16 participantes, Sonido y audio HD, cámara de vídeo PTZ de de resolución 1080 Full HD (compatibilidad con microsoft Team, zoom, etc) | 8
Sistema de conexión para presentaciones (mínimo dos equipos al tiempo), inalambrico sala mediana de baja latencia compatible con tecnologías USB, Airplay y Miracast (este último opcional) | 8
Soporte o gabinete para organización de equipos en la sala (Bases de conexión, controladores, routers, entre otros) | 8
Equipo de computo portatil para la sala ( procesador mínimo i5 octava generación y almacenamiento de estado solido de mínimo 256GB, 8 GB RAM con sistema operativo Windows 10 profesional) | 8
Servicios de instalación y configuración de solución en sala mediana | 8

## Integraciones Auditorio
Integraciones
Configuración Equipo Tesira Forte AVB bajo los estándares de los nuevos monitores y sistema de audio.
Configuración especializada Equipo QSC GXD8 acoplamiento con sistema de audio.
Integración de microfonos de la sala para salida a PC , para conferencias
Configuración profesional de video y audio en los equipos AMX Enova DGX3200 y NX 3200.
Configuración Equipo Multiviewer.
Cámara para vídeo conferencias de domo con resolución minima de 1024 FullHD zoom optico 10X, movimiento PTZ, mínimo 10 presets. Con salida de conexión USB 3 o 2 a equipo en el atril del auditorio