## DECLARACIÓN
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LA MEDICIÓN DE EFICIENCIA DEL PROCESO DE QUEMA DE GAS NATURAL (DE ACUERDO CON LA NORMA ISO/IEC 17050) |  | ANH-COV-FR-27 30/09/2024 Versión 1
Número
Lugar y fecha de emisión
Nombre Operadora
Facilidad
Contratos
Campos
Objeto de la declaración : | Declaración de primera parte para la conformidad de la medición/determinación del proceso de quema de gas natural para la Facilidad (es) XXXX según la resolución 40317 de 2023 emitida por el Ministerio de Minas y Energía.
El objeto de la declaración anteriormente descrito está en conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:
Documento No. | Título |  | Fecha de Emisión
Resolución 40066. Ministerio de Minas y Energía. | Por la cual se establecen requerimientos técnicos para la detección y reparación de fugas, el aprovechamiento, quema y venteo de gas natural durante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. |  | 11 de febrero de 2022
Resolución 40317. Ministerio de Minas y Energía. | Por la cual se modifica la Resolución 40066 de 11 de febrero de 2022, mediante la cual se establecen requerimientos técnicos para la detección y reparación de fugas, el aprovechamiento, quema y venteo de gas natural durante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. |  | 10 de abril de 2023
Resolución 10981 de 2023. ANH | Por la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la evaluación de eficiencia de tea para quema de gas natural en producción y la presentación de informe de resultados por parte de las Compañías Operadoras del sector hidrocarburos. |  | 31 de Octubre de 2023
Relación de documentos diligenciados
Anexo | Nombre del Anexo |  | Fecha de emisión
Información Adicional*
Nombre de representante de la Operadora
Número tarjeta profesional |  | Firma de representante de la Operadora
* Relacionar si se usó un estándar o metodología técnica de la industria de los hidrocarburos.

## EFICIENCIA-DIRECTA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ACTIVIDADES VERIFICABLES EN LA MEDICIÓN EFICIENCIA DEL PROCESO DE QUEMA DE GAS NATURAL | [5 empty] | ANH-COV-FR-27 30/09/2024 Versión 1
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE USEN PARA EVALUAR EFICIENCIA DEL PROCESO DE QUEMA DE GAN NATURAL MEDIANTE METODOLOGÍA DIRECTA
ACTIVIDADES VERIFICABLES | C (cumple) | D (deficiente) | N (no cumple) | N/A (No Aplica) | Soporte técnico que permite evidenciar el cumplimiento / compromiso en caso de no cumplir o presentar deficiencia | Observaciones / Comentarios
1. Los instrumentos utilizados permite medir datos de eficiencia de combustión o de destrucción de metano
2. Los instrumentos cuentan con las certificaciones del fabricante indicando que los equipos son adecuados para medir eficiencia de combustión o de destrucción de metano
3. Los instrumentos cuentan con un plan de calibración e inspección que permite registrar su diagnóstico y validar su correcto funcionamiento.
4. La calibración de los instrumentos se realiza por laboratorios acreditados por el ONAC bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 o por un organismo de acreditación internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC*.
5. Los instrumentos cuentan con un plan de mantenimiento recomendado por el fabricante.
6. Las actividades de verificación, calibración y mantenimiento de los instrumentos se documentan, registran y archivan en un sistema de gestión de calidad interno.
7. La información anteriormente relacionada se encuentra disponible en formato digital para consulta y requerimientos de la Entidad de Fiscalización u otro ente.
8. El proceso de medición de eficiencia del proceso de quema de gas natural se realiza de acuerdo con la metodología(s) establecidas en la Resolución 10981 de 2023 expedida por al ANH, u otro método debidamente autorizado por la Entidad de Fiscalización.
*Si al momento de presentar el actual documento no existen laboratorios acreditados por ONAC, indicar en N/A en la actividad 4 y presentar la información del laboratorio que realizó el proceso de calibración junto con su respectivo procedimiento.
Nota: Eficiencia de Proceso de Quema de Gas Natural involucra Eficiencia de Combustión y Eficiencia de Destrucción de Metano

## EFICIENCIA-INDIRECTA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ACTIVIDADES VERIFICABLES EN LA MEDICIÓN EFICIENCIA DEL PROCESO DE QUEMA DE GAS NATURAL |  |  |  |  | ANH-COV-FR-27 30/09/2024 Versión 1
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE USEN PARA EVALUAR EFICIENCIA DEL PROCESO DE QUEMA DE GAN NATURAL MEDIANTE METODOLOGÍA INDIRECTA
ACTIVIDADES VERIFICABLES | C (cumple) | D (deficiente) | N (no cumple) | Soporte técnico que permite evidenciar el cumplimiento / compromiso en caso de no cumplir o presentar deficiencia | Observaciones / Comentarios
2. Los metodología(s) indirecta(s) utilizada(s) que permiten realizar la determinación de eficiencia de combustión o de destrucción de metano se encuentra(n) validada(s) por Entidades Nacionales y/o Internacionales.*
3. El operador documenta la fuente de los métodos indirectos utilizados donde se presenta el detalle de la metodología empleada.
4. La(s) metodología(s) indirecta utilizada(s) para realizar la determinación de eficiencia de combustión o de destrucción de metano utiliza(n) datos muestrados y tomados en campo
5. El Operador presentará el detalle de los cálculos realizados mediante la metodología(s) empleada(s) ue permite la determinación de eficiencia de combustión o de destrucción de metano
6. La información anteriormente relacionada se encuentra disponible en formato digital para consulta y requerimientos de la Entidad de Fiscalización u otro ente.
7. El proceso de determinación de eficiencia de eficiencia del proceso de quema de gas natural se realiza de acuerdo con con la metodología(s) establecidas en la Resolución 10981 de 2023 expedida por al ANH, u otro método debidamente autorizado por la Entidad de Fiscalización.
* Si el/los métodos indirectos de cuantificación utilizado(s) corresponde(n) a desarrollo(s) propio(s) de la compañía Operadora, no diligenciar las casillas C,D,E de la actividad 2, proceder a indicar en N/A en Observaciones (Casilla G) y adjuntar el detalle de método propio desarrollado.
Nota: Eficiencia de Proceso de Quema de Gas Natural involucra Eficiencia de Combustión y Eficiencia de Destrucción de Metano

## Instructivo PDT
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS FORMATO PARA PLAN DE TRABAJO DE NO CONFORMIDADES EN LA MEDICIÓN EFICIENCIA DEL PROCESO DE QUEMA DE GAS NATURAL | ANH-COV-FR-27 30/09/2024 Versión 1
Ítem | Descipción
Anexo | Relacionar el anexo en el cual se presentó la no conformidad (Pueden corresponder a Anexo B2, B3 y/o B4)
Número de actividad | Relacionar el número de la actividad donde se presentó la no conformidad relacionada al anexo anterior
No conformidad | Describir de qué trata la no conformidad
Acción general | Indicar la acción general que permitirá el cierre de la no conformidad. Tener en cuenta que una acción general se pueden generar varias actividades especifícias.
Fecha de inicio | Indicar la fecha de inicio de la acción general, corresponde a la fecha de inicio de la acción general (dd/mm/aaa)
Fecha finalización | Indicar la fecha de finalización de la acción general, corresponde a la fecha de finalización de la acción general (dd/mm/aaa)
Actividad | Indicar el número de actividad específica planeada
Descripción de actividad | Realizar la descripción de la actividad específica planeada
fecha de inicio | Indicar la fecha de inicio de la actividad específica planeada (dd/mm/aaa)
fecha de finalización | Indicar la fecha de finalización de la actividad específica planeada (dd/mm/aaa)

## PDT
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS PLAN DE TRABAJO SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES DECLARACIÓN DE PRIMERA PARTE DE MEDICIÓN EFICIENCIA DEL PROCESO DE QUEMA DE GAS NATURAL | [6 empty] | ANH-COV-FR-27 30/09/2024 Versión 1
Anexo | Número de actividad | No conformidad | Acción general | Fecha de inicio de acción general (dd/mm/aaa) | Fecha finalización de acción general (dd/mm/aaa) | Actividad específica | Descripción de actividad específica | fecha de inicio de actividad específica (dd/mm/aaa) | fecha de finalización actividad específica (dd/mm/aaa)
1
2
3
1
2
3
1
2
3