## SONDEO-ANEXO 1
Ítem | ID.CE | Municipio | Depto. | Potencia a instalar |  |  | OBRAS | CREG |  | SIN/ZNI | SECTOR A CUBRIR |  | ZONA DE IMPLEMENTACÓN |  | SFV
|  |  |  | Unidad | Valor |  |  | AGPE | GD |  | URBANO | RURAL | Sector Urbano | Sector Rural | Centralizada | Individual
ZONA CARIBE
1 | 84 | MANAURE | LA GUAJIRA | (KW) | 14.4 | SUELO | CONTENEDOR | X |  | ZNI |  | X |  | X | X
2 | 87 | RIOHACHA | LA GUAJIRA | (KW) | (2 * 21.6 ) 43.2 | SUELO | CONTENEDOR (2) | X |  | ZNI |  | X |  | X | X
3 | 91 | OVEJAS | SUCRE | (KW) | 30.9 | SUELO ELEVADO | SISTEMA ELEVADO DE 4-5M | X |  | SIN | X |  |  | X | X
4 | 97 | SAN MARCOS | SUCRE | (KW) | 67.8 | CUBIERTA | NUEVA CUBIERTA METALICA | X |  | SIN | X |  | X |  | X
5 | 88 | SAHAGÚN | CÓRDOBA | (KW) | 117 +117+(30 individuales) 264 | SUELO(2)+INDIVIDUAES (25) | CUARTO TECNICO +CERRAMIENTO(DOS SISTEMAS CENTRALIZADOS) Y ESTRUCTURAS METALICAS INDIVIDUALES(25 SISTEMAS INDIVIDUALES) | X |  | SIN |  | X |  | X | X | X
6 | 92 | CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA | (KW) | (72 + 93.6) 165.6 | CUBIERTA(2) | ESTRUCRURA METALICA EXISTENTEN +UNA PROYECTADA(DOS ESTRUCTURAS) | X |  | SIN | X |  | X |  | X
7 | 95 | MONTERÍA | CÓRDOBA | (KW) | 38.4 | CUBIERTA | ESTRUCTURA METALICA NUEVA | X |  | SIN | X |  | X |  | X
ZONA LLANOS ORIENTALES Y FRONTERA
8 | 85 | ARAUCA | ARAUCA | (KW) | 166.8 | INDIVIDUAL | ESTRUCTURA METALICA INDIVIDUAL | X |  | SIN |  | X |  | X |  | X
9 | 98 | ARAUQUITA | ARAUCA | (KW) | 93.6 | SUELO | CUARTO TÉCNICO | X |  | SIN | X |  | X |  | X
10 | 86 | AGUAZUL | CASANARE | (KW) | 1290 | SUELO | CUARTO TECNICO +CERRAMIENTO | X |  | SIN | X |  | X |  | X
11 | 90 | YOPAL | CASANARE | (KW) | 236.6 | SUELO | CUARTO TECNICO +CERRAMIENTO | X |  | SIN | X |  | X |  | X
12 | 94 | VILLANUEVA | CASANARE | (KW) | 187.2 | CUBIERTA | EVALUACIÓN ESTRUCTURAL+CUARTO ELECTRICO | X |  | SIN | X |  | X |  | X
13 | 101 | CASTILLA LA NUEVA | META | (KW) | 30 | INDIVIDUAL (25) | ESTRUCTURA METALICA INDIVIDUAL | X |  | SIN |  | X |  | X |  | X
14 | 104 | PUERTO LOPEZ | META | (KW) | 97.2 | CUBIERTA | CUBIERTA+CUARTO ELECTRICO | X |  | SIN | X |  | X |  | X
ZONA ANDINO CENTRO-NORTE
15 | 82 | BARICHARA | SANTANDER | (KW) | 430 | SUELO | SUELO CON ENCERRAMIENTO+CUARTO TÉCNICO | X |  | SIN | Urbano |  |  | X | X
16 | 99 | PUERTO WILCHES | SANTANDER | (KW) | 21.6 | CONTENEDOR | CONTENEDOR+CERRAMIENTO | X |  | SIN |  | X |  | X | X
17 | 102 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | (KW) | (39.6 + 62.4 + 115.2) 217.2 | CUBIERTA | 2 CUBIERTAS METÁLICAS NUEVAS + EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 1 CUBIERTA(3 CUBIERTAS EN TOTAL) | X |  | SIN | Urbano |  | X |  | X
18 | 103 | COROMORO | SANTANDER | (KW) | (93.6 + 93.6) 187.2 | CUBIERTA | CUBIERTA METÁLICA NUEVA+ DESMONTE Y Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA(2 CUBIERTAS EN TOTAL) | X |  | SIN | Urbano |  | X |  | X
ZONA ANDINO SUR
19 | 100 | CAMPOALEGRE | HUILA | (KW) | 307 | CUBIERTA | TECHO GALPON+CUARTO ELECTRICO+TENDIDO ELECTRICO | X |  | SIN |  | X |  | X | X
20 | 96 | GARZÓN | HUILA | (KW) | 968 | SUELO | SUELO CON ENCERRAMIENTO+CUARTO ELECTRICO+TENDIDO ELECTRICO | X |  | SIN | Urbano |  |  | X | X